| ROTEIRO PARA INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE ODONTOLOGIA | Observações |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS DA ASSISTÊNCIA PRESTADA |
| Tipo de Assistência Odontológica |  |  |
| Quantos equipos odontológicos estão instalados neste endereço? |  |  |
| Quais as especialidades odontológicas realizadas no estabelecimento? |  |
| Possui Aparelhos de RX instalados neste endereço? | SIM | NÃO |  |
| Se sim, quantos? Intra-oral _____ Extra-oral ____ |  |
| SALA DE RECEPÇÃO |
|  | SIM | NÃO | Observações |
| Com área que supra a demanda do local, permitindo que as pessoas aguardem sentadas pelo atendimento, incluindo conforto térmico e iluminações adequadas e boas condições de higiene? |  |  |  |
| Teto e paredes/divisórias limpos, íntegros, sem rachaduras e infiltrações? |  |  |  |
| Pisos limpos, íntegros, sem rachaduras e infiltrações? |  |  |  |
| Instalações elétricas ou hidráulicas protegidas e embutidas por calhas respectivamente? |  |  |  |
| Ventilação natural e/ou artificial que possibilita conforto térmico? |  |  |  |
| Iluminação natural e/ou artificial suficiente e em bom estado de conservação? |  |  |  |
| SANITÁRIOS E LAVATÓRIOS: |
| Possuem dispensadores de sabonete líquido ao lado do lavatório e encontram-se abastecidos? |  |  |  |
| Provido de suporte para papel toalha e abastecido? |  |  |  |
| Provido de lixeira com tampa e pedal? |  |  |  |
| Provido de lixeiras revestidas por saco de lixo apropriado? |  |  |  |
| Provido de ralo sifonado com tampa escamoteável? |  |  |  |
| Teto e paredes/divisórias limpos, íntegros, sem rachaduras e infiltrações? |  |  |  |
| Piso limpos, íntegros, sem rachaduras e infiltrações? |  |  |  |
| Instalações elétricas ou hidráulicas protegidas e embutidas por calhas respectivamente? |  |  |  |
| Ventilação natural e/ou artificial? |  |  |  |
| Iluminação natural e/ou artificial suficiente e em bom estado de conservação? |  |  |  |
| ÁREA DE ATENDIMENTO: |
| Consultório individual com metragem mínima de 9m² ou consultório coletivo com a área mínima conforme número e quantidade de equipamentos utilizados, possuindo distância mínima livre de 0,8 m na cabeceira e de 1 m nas laterais de cada cadeira odontológica? |  |  |  |
| Consultório coletivo com no mínimo 2 metros entre as cadeiras (equipamentos)? |  |  |  |
| Presença de lavatório exclusivo para lavagem das mãos? |  |  |  |
| Os lavatórios de mãos possuem sistema de acionamento não manual? |  |  |  |
| Presença de pia exclusiva para lavagem de instrumentos? |  |  |  |
| Há distância mínima compatível entre os lavatórios de mãos e a pia de instrumentais ou barreira que evite respingos da pia para lavagem do instrumental não contamine o lavatório de mãos? |  |  |  |
| Teto e paredes/divisórias com acabamento liso, de cores claras, revestidos com tinta ou material laváveis que permitam um completo processo de higienização? |  |  |  |
| Piso de material liso (sem a presença de descontinuidades, tais como fendas ou rachaduras), resistente, impermeável e lavável que permita um completo processo de higienização? |  |  |  |
| Instalações elétricas ou hidráulicas protegidas e embutidas por calhas respectivamente? |  |  |  |
| O ambiente possui aparelho de ar condicionado que possibilite conforto térmico? (Sendo vedado o uso de ventiladores). |  |  |  |
| Iluminação natural e/ou artificial suficiente e em bom estado de conservação? |  |  |  |
| As almotolias/sprays possuem identificação do produto e data de validade e são lavadas semanalmente? |  |  |  |
| O revestimento das cadeiras odontológicas e mochos é livre de rasgos, sulcos e reentrâncias que dificultam a limpeza e desinfecção? |  |  |  |
| Realiza desinfecção de bancadas, equipo, pontas de trabalho, pontas dos aparelhos periféricos são lavadas e posteriormente desinfetadas com Álcool 70%? |  |  |  |
| Possui lixeira com tampa e acionamento por pedal identificada e revestida por saco branco leitoso com símbolo de infectante? |  |  |  |
| Possui lixeira com tampa e acionamento por pedal revestida por saco plástico para descarte dos resíduos comuns? |  |  |  |
| LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO - AMBIENTE E SUPERFÍCIES: |
| ÁREA PARA ESTERILIZAÇÃO: |  |  |  |
| Presença de área exclusiva (fora da área de atendimento) quando houver mais de 02 equipos odontológicos? |  |  |  |
| Se a resposta anterior for sim, com metragem mínima suficiente para manter a inexistência de eventuais fatores de risco em potencial à saúde dos trabalhadores e usuários? |  |  |  |
| REPROCESSAMENTO DOS INSTRUMENTAIS: |  |  |  |
| Utiliza detergente enzimático? |  |  |  |
| Segue a recomendação do fabricante para uso do detergente enzimático? |  |  |  |
| Possui caixa plástica com tampa para imersão dos instrumentais em detergente enzimático? |  |  |  |
| O estabelecimento possui cuba de ultra-som? |  |  |  |
| Realiza desinfecção das moldagens/moldes? |  |  |  |
| Não utiliza produtos desinfetantes para instrumentais e brocas (esterilização química)? |  |  |  |
| ESTERILIZAÇÃO FÍSICA/ AUTOCLAVE (CALOR ÚMIDO): |  |  |  |
| Autoclave instalada local apropriado? |  |  |  |
| Possui local adequado e iluminado para o preparo e selamento das embalagens dos artigos a serem esterilizados? |  |  |  |
| Acondiciona os instrumentais em embalagens adequadas (papel grau cirúrgico e filme plástico; papel crepado; caixas metálicas perfuradas e revestidas de TNT ou tecido de algodão) ? |  |  |  |
| Armazena os artigos processados em armário fechado, limpo e longe de fontes de calor e umidade? |  |  |  |
| Todos os pacotes de instrumentais esterilizados contem indicadores químicos externamente em todas as embalagens que indicam que a temperatura selecionada para a esterilização foi atingida em um determinado momento? |  |  |  |
| Todos os pacotes de instrumentais esterilizados possuem a data de esterilização? |  |  |  |
| Realiza o controle biológico da autoclave ao mínimo quinzenalmente? |  |  |  |
| Possui registros dos resultados dos testes biológicos da autoclave assinados pelo Responsável Técnico? |  |  |  |
| A manutenção da autoclave e limpeza interna é realizada conforme a indicação do fabricante e registrada? |  |  |  |
| ESTERILIZAÇÃO FÍSICA/ ESTUFA (CALOR SECO): |  |  |  |
| Estufa instalada em local apropriado? |  |  |  |
| Realiza esterilização por estufa a 170º por 1 hora, após atingir esta temperatura, calibrada por termômetro acessório? |  |  |  |
| Utiliza o controle da temperatura pelo termômetro de bulbo? |  |  |  |
| Armazena os artigos processados em armário fechado, limpo e longe de fontes de calor e umidade? |  |  |  |
| Acondiciona os instrumentais em caixas de inox, sendo estas identificadas por procedimento, data de validade e indicadores químicos externos (fita adesiva termossensível)? |  |  |  |
| Acondiciona os instrumentais para esterilização e uso em kits individualizados, permitindo que sejam abertos somente no momento de atendimento do paciente? |  |  |  |
| EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |  |  |  |
| Possui gorros para toda a equipe de trabalho e pacientes? Ou Descartáveis? |  |  |  |
| Possui protetores oculares para toda a equipe de trabalho? |  |  |  |
| Possui máscaras cirúrgicas com grau de eficiência de filtração comprovada para toda a equipe de trabalho, sendo trocadas a cada cliente ou sempre que necessário? |  |  |  |
| Possui luvas de procedimento para toda a equipe de trabalho com troca a cada cliente? |  |  |  |
| Possui luvas cirúrgicas para cirurgias? |  |  |  |
| Possui luvas de borracha com cano longo para lavagem de instrumentais? |  |  |  |
| Possui avental de manga longa para toda a equipe de trabalho? |  |  |  |
| Possui calçados fechados para toda a equipe de trabalho? |  |  |  |
| SITUAÇÃO E CONDIÇÃO DOS INSTRUMENTAIS |  |  |  |
| Instrumental clínico e cirúrgico em número suficiente e compatível com a demanda dos atendimentos? |  |  |  |
| Possui brocas e limas em quantidade suficiente e compatíveis com a demanda dos atendimentos? |  |  |  |
| SITUAÇÃO E CONDIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS |  |  |  |
| Equipamentos de uso odontológico em estado condizente com os procedimentos executados? |  |  |  |
| Fotopolimerizador com proteção ocular ou óculos de proteção especifico? (quando necessário) |  |  |  |
| Compressor com proteção acústica (caso necessário)? |  |  |  |
| Sugador de saliva e ar comprimido ou elétrico provido de pontas descartáveis? |  |  |  |
| MANEJO DOS RESÍDUOS (RDC Nº 306 de 07/12/04) |  |
| Existe plano de gerenciamento de resíduos no estabelecimento? |  |  |  |
| Separa e acondiciona os resíduos por tipo no momento da geração? |  |  |  |
| Os resíduos infectantes são acondicionados em saco plástico branco leitoso padronizado pela ABNT-NBR 91/90? |  |  |  |
| Os resíduos perfuro-cortantes (agulhas, lâminas de bisturi, etc.) são acondicionados em recipiente especifico? |  |  |  |
| O recipiente para acondicionamento dos perfurocortantes está localizado próximo ao local de geração destes resíduos? |  |  |  |
| O recipiente para acondicionamento dos perfurocortantes é mantido em suporte exclusivo e em altura que permita a visualização da abertura para descarte? |  |  |  |
| Os resíduos de mercúrio/amalgama são acondicionados em recipientes inquebráveis, com água pela metade e tampados hermeticamente? |  |  |  |
| As folhas de chumbo do filme radiológico são acondicionadas em separado e identificadas? |  |  |  |
| Os resíduos comuns são acondicionados em sacos plásticos com transparência (exceto nas cores preta, vermelha e branca) de uso domiciliar? |  |  |  |
| Os resíduos perfurocortantes são descartados pelos trabalhadores que os geraram? |  |  |  |
| INSUMOS |  |
| Os materiais de consumo odontológico estão dentro da validade? |  |  |  |
| Os materiais de consumo odontológico têm registro no Ministério da Saúde? |  |  |  |
| Os materiais de consumo odontológico estão armazenados em local próprio? |  |  |  |
| Os materiais de uso único (agulhas, agulhas de sutura, seringas, lâminas de bisturi, lençol de borracha, etc) são descartados após uso de acordo com o preconizado pelas normas vigentes? |  |  |  |
| RAIOS-X (conforme Portaria MS/SVS nº 453 de 01/06/98 – capítulo 5) |  |  |  |
| O equipamento de radiografia intra-oral encontra-se instalado em local que permita à equipe se distanciar do cabeçote e do paciente de pelo menos 2 metros? |  |  |  |
| Cada equipo de raios-X possui vestimenta plumbífera, em bom estado de uso, (proteção de tronco, tireóide e gônadas) com 0,25mm de chumbo? |  |  |  |
| A vestimenta plumbífera está preservada sobre superfície horizontal ou em suporte apropriado? |  |  |  |
| O estabelecimento possui quadro em local visível orientando o paciente e/ou acompanhante a exigir o uso correto da vestimenta plumbífera? |  |  |  |
| O equipamento apresenta comprovante de manutenção preventiva? |  |  |  |
| O equipamento apresenta laudo técnico e levantamento radiométrico? |  |  |  |
| Caso haja necessidade, há disponibilização de dosimetros para os trabalhadores? Estes são armazenados corretamente? |  |  |  |
| CÂMARA ESCURA: |  |  |  |
| Possui vedação suficiente contra a entrada de luz? |  |  |  |
| PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO |  |  |  |
| Todo paciente possui este documento? |  |  |  |
| O prontuário é um documento escrito composto por: Identificação, Anamnese que inclui a descrição concisa da história clínica do paciente, história pregressa, história atual registro de doenças, o tratamento prescrito e executado e resultados dos exames realizados? |  |  |  |
| EXTRAS |  |  |  |
| Ausência de focos de insalubridade (vasos, aquários, quadros, livros, enfeites, infiltrações, vazamentos etc.) na área de procedimentos? |  |  |  |
| O filtro do aparelho de ar condicionado tem limpeza regular sendo registrada em mapa semanal? |  |  |  |
| A manutenção anual do aparelho de ar condicionado pode ser comprovada? |  |  |  |
| Possui geladeira exclusiva para insumos (fora das áreas de banheiro, copa e central de esterilização)? |  |  |  |
| Existe sistema de filtragem do ar comprimido (em bom estado de uso)? |  |  |  |
| Possui no local comprovante de vacinas Antitetânica e contra Hepatite B de toda a equipe (CD, THD, ACD, TPD, ATPD ou outro profissional auxiliar na área de procedimentos, limpeza, desinfecção e esterilização)? |  |  |  |

Declaro que as informações fornecidas acima são de minha inteira responsabilidade.

Em ______/____/ _______ .

Assinatura do Cirurgião Dentista ou Responsável Técnico Nº CRO: __________________